風洞利用点検記録シート（Ver.4）

利用開始日時　　　　　　年　　　月　　　日　　　時

利用終了日時　　　　　　年　　　月　　　日　　　時

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 研究室 | 学生証番号 | 氏名 |
| 記入者 |  |  |  |
| 実験責任者 |  |  |  |

※実験責任者が記入者と同じ場合は「同上」と記入して下さい．

|  |  |
| --- | --- |
| 実験内容  （概要） |  |

【使用前点検】　　YesまたはNoの欄の□をクリックしてチェックマークを記入して下さい．

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目番号 | 点検項目 | Yes | No |
| １ | 天秤の電源プラグに異常はないか？（異常なし：Yes, あり：No） |  |  |
| ２ | 天秤を固定する4つの台座が正しく接地されているか？ |  |  |
| ３ | 天秤が水平に固定されているか？（水平儀を使って確認） |  |  |
| ４ | 天秤本体にケーブルが正しく接続されているか？ |  |  |
| ５ | モーター室のエアコンを動作させたか？ |  |  |
| ６ | その他に異常はないか？（異常なし：Yes, あり：No） |  |  |

【使用後点検】

YesまたはNoの欄にチェックマークを記入して下さい．該当しない項目は空欄のままで構いません．

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目番号 | 点検項目 | Yes | No |
| ７ | 天秤の電源プラグに異常が無いことを確認して吹き出し口の下に　戻したか？ |  |  |
| ８ | 天秤を移動した場合，元の場所に戻して台座を正しく接地させたか？ |  |  |
| ９ | 天秤の水平を確認したか？（水平儀を使って確認） |  |  |
| １０ | 天秤本体のケーブルが元通りに正しく接続されているか？ |  |  |
| １１ | 操作パネルのスイッチやつまみを元通りに戻したか？ |  |  |
| １２ | モーター室のエアコンを停止させたか？ |  |  |
| １３ | 使用前の状態に原状復帰できたか？（例：ピトー管をはずした場合の復帰，ほこり除けカバーの設置，ゴミの片づけなど） |  |  |
| １４ | 実験を通して異常や故障はなかったか？（異常なし：Yes, あり：No）  （例：サブストラットの干渉，迎角・ヨー角の動作異常など） |  |  |

【特記事項】

上記の項目（またはそれ以外）でNoに該当する項目がある場合，以下の欄に詳しい状況や症状を記入

して下さい．不具合の場合，復旧・改善した場合でも報告をお願いします．

|  |  |
| --- | --- |
| 項目番号 | 確認した状況や発生した症状 |
|  |  |
|  |  |

* 異常や故障が通常使用の範疇で生じた場合は実験者が責任を負うことはありません．通常使用の範疇を超えたり，故意に発生させた場合は責任を負うことがあります．
* 異常や故障の原因を報告せず放置した場合は，次に使う人に迷惑がかかるため責任を負うことがあります．気づいた点があれば遠慮なく報告をお願いします．
* 本シートは実験終了後に速やかに提出して下さい．提出されない場合は以後の予約を受け付けません．